Standardrutiner: Foder

2 Torrsubstansmätning TS-mätare

Mål:

Upprättad av:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Ta fram en våg som klarar att väga med en noggrannhet på 1 g | *C:\Users\ba243\Desktop\Bearb\3273184.jpg* |
| 1.2 | Väg behållaren för ensilageprovet på vågen | *C:\Users\ba243\Desktop\Bearb\3273211.jpg* |
| 1.3 | Skriv upp behållarens vikt | *C:\Users\ba243\Desktop\Bearb\3273213.jpg* |
| 1.4 | Väg upp 100 g ensilage i behållaren | *C:\Users\ba243\Desktop\Bearb\3273214.jpg* |
| 1.5 | Sätt på ts-mätare, låt gå i ca 45 min | *C:\Users\ba243\Desktop\Bearb\3273217.jpg* |
| 1.6 | Väg behållaren med ensilage, skriv upp totalvikt på behållare och ensilage | *C:\Users\ba243\Desktop\Bearb\3273215.jpg* |
| 1.7 | Låt provet gå i 10 min till | *C:\Users\ba243\Desktop\Bearb\3273225.jpg* |
| 1.8 | Väg behållaren med ensilage, kontrollera mot tidigare vikt. | *C:\Users\ba243\Desktop\Bearb\3273215.jpg* |
| 1.9 | Har provet inte ändrat vikt och ensilageprovet känns torrt och frasigt är det klart.  Upprepa annars 1.7 och 1.8. |  |
| 1.10 | Räkna ut provets ts-halt enligt formeln;  *Slutvikt (= vikt på bytta + torkat ensilage) – Vikt på tom bytta = Torrsubstanshalt (%)*  *Lägg till 1,4% i ensilage med en ts-halt under 30%för de organiska syror som försvinner vid upphettningen.* | *C:\Users\ba243\Desktop\Bearb\3273242.jpg* |