Standardrutiner: Kalvar

2a Testa råmjölkskvalitet, Colostrometer

Mål:

Upprättad av:

| 1.1 | Rör om väl i mjölkbehållaren. |  |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Fyll mätröret med råmjölken. |  |
| 1.3 | Låt råmjölken svalna till 22°C. Kontrollera temperaturen. |  |
| 1.4 | Rör om. |  |
| 1.5 | Sätt i råmjölksmätaren och låt den flyta utan kontakt med mätrörets väggar. |  |
| 1.6 | Mät av mjölknivån mot skalan på råmjölksmätaren. - Om röd – använd inte till kalvens första eller andra mål eller till frysning. - Om gul – använd till kalvens första eller andra mål men inte till frysning. - Om grön – använd till kalvens första eller andra mål och vid överskott till frysning. |  |

Foto: Catarina Svensson